## Tabelle1
Firma:
Adresse
Name
Abteilung
Tel/Fax/Email
Projektdetails
Anwendung + Projektname
Zeitplan Muster/Vorserie/Serie
Mengen Muster/Vorserie/Serie
Zielpreis
bisher im Einsatz
Eingang
AC/DC oder DC/DC
Bauform (maximale Abmessungen vorgegeben?)
Eingangsspannung (+ggfs. Frequenz)
Ausgang | VDC out | Iout | Pout | Bei welcher Last gemessen?
Spannung/Strom/Leistung 1. Ausgang |  |  | 0
Spannung/Strom/Leistung 2. Ausgang |  |  | 0
Spannung/Strom/Leistung 3. Ausgang |  |  | 0
Spannung/Strom/Leistung 4. Ausgang |  |  | 0
Spannung/Strom/Leistung 5. Ausgang |  |  | 0
Spannung/Strom/Leistung 6. Ausgang |  |  | 0
Spannung/Strom/Leistung 7. Ausgang |  |  | 0
Spannung/Strom/Leistung 8. Ausgang |  |  | 0
Total Ausgangsleistung |  |  | 0
Muss diese Leistung auch in tieferen Eingangsspannungsbereich zur Verfügung stehen ?
Temperaturbereich (Arbeit, Lager, Derating) | A: |  | L:
Optionen
Schutzfunktionen (OVP,OCP, OTP, SCP…)
Hilfsspannungen (Standby, Lüfter)
Steuerfunktionen (remote on/off, enable/inhibit)
Alarmfunktionen (power good/fail…)
Sicherheit und EMV
Sicherheitsnormen (60950/60601/60335..)
Landesnormen (TÜV, UL, CSA, CCC, PSE…)
EMV-Grenzwerte (55022 class A oder B)
Medizinische Anwendung (MOOP, MOPP, 1x,2x)
Isolationsspannung
Projektdetails
Anwendung + Projektname
Zeitplan Muster/Vorserie/Serie
Mengen Muster/Vorserie/Serie
Zielpreis
bisher im Einsatz
Besondere Wünsche und Anmerkungen